Mängder tas från ritningar.

Kvalitetsangivelser

Om entreprenören önskar byta ut angivet fabrikat på material och produkter (gäller endast där produktnamn efterföljs av ”eller likvärdigt”) ska detta, i varje enskilt fall, möleddelas skriftligen till beställaren (JM och ansvarig konsult) i god tid. Detta så att beställaren (JM och ansvarig konsult) hinner pröva och avgöra likvärdigheten.

Inget utbyte av material får ske utan ett skriftligt godkännande av beställaren (JM och ansvarig konsult). I begreppet likvärdigt ingår även likvärdigt ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

Vid förslag på utbyte ska apparater och komponenter ingå i ett standardsortiment och vara av känt fabrikat med dokumenterad lagerhållning inom Sverige.

Apparater och maskiner ska vara CE-märkta.

Efter eventuellt godkännande av de föreslagna materialen och produkterna, revideras bygghandlingen av konsulten i tillämpliga delar.

Konsulten ansvarar för att de nya materialen och produkterna fungerar på avsett sätt.

Ritningar

Ritningar är förtecknade i handlingsförteckning.

Byggherre och Ort

[Anvisning: Här anges vem som är byggherre samt var projektet kommer att uppföras.]

Projektinformation

[Anvisning: Här redovisas projektets generella förutsättningar som etappindelningar, gemensamhetsanläggningar, osv.]

Antal etapper

Antal lägenheter totalt och per etapp

Systemlösning VVS: FXP+FJV alt FJV+FTX

Enkel systembeskrivning ventilation

Produktkoncept Smarta kvadrat vilket innebär att:

Systemlösning VVS :FXP+FJV

- Uppvärmning sker med radiatorer och synliga värmestammar.

- Lägenheter och tillhörande sekundära utrymmen ventileras via FXP-aggregat placerat i fläktrum på vindsplan.

- Ev  garage ventileras med separat/eget ventilationssystem.

Utrymmesplanering

Installationer som kräver skötsel och underhåll t.ex. spjäll, givare och dylikt placeras max 0,5 m över nedpendlat undertak.

Brandcellsindelning

Samtliga bjälklag utgör brandcellsskiljande konstruktion.

Övriga brandcellsgränser framgår av ritningar i enlighet med handlingsförteckning.

Brandteknisk klass enligt brandskyddsdokumentation.

Energimätare

[Anvisning: Redovisning av energimätarsystem. Mätarnamn, mätarnas betjäningsområde, osv.]

Övrigt

[Anvisning: I övrigt kompletterande projektinformation.]

Entreprenadens omfattning

Entreprenadens omfattning framgår av driftkort, ritningar samt denna tekniska beskrivning med nedanstående förtydliganden.

I denna entreprenad ingår samtliga ventilationstekniska arbeten och sakvaror inom fastigheten.

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad framgår av ritningar, driftkort och denna tekniska beskrivning med nedanstående förtydliganden.

Elarbeten inkl. kanalisation och ledningsdragning för styr- och övervakningsinstallationer ingår i elentreprenaden i sin helhet.

I elentreprenaden ingår även elinkoppling av yttre apparater, givare och apparatskåp ingående i denna entreprenad eller tillhandahållna av JM för denna entreprenad.

Prefabricerade våtrum ingår i annan entreprenad, se även gränsdragningslista.

Normer och föreskrifter

Gällande normer och föreskrifter med förtydliganden och tillägg enligt denna handling.

Måttsättning

Installationer är måttsatta i höjdled med plushöjd räknat från färdigt golv till centrum installation. Vid trånga sektioner är även plushöjd till underkant installation inklusive eventuell isolering angiven.

Korrosionsmiljö

Ytbeläggning på installationer ska uppfylla nedan angivna korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944–2 där inget annat anges gäller följande:

Inomhus, uppvärmda utrymmen:	Korrosivitetsklass C1

Inomhus, ouppvärmda utrymmen:	Korrosivitetsklass C2

Utomhus:		Korrosivitetsklass C3

Energieffektivitet

Maximal Specifik fläkteffekt (SFP)